## Bâtiments - Activités
RENNES METROPOLE - REFERENTIEL ENERGIE CARBONE - Echelle des opérations de bâtiments d'activités, hors bureaux | [7 empty] | Suivi Concours/appel à projet |  | Suivi APS |  | Suivi APD |  | Suivi PRO-DCE |  | Suivi Livraison
Thèmes énergie bas carbone (EBC) | Objectifs Stratégiques | Actions EBC | Titres graphiques | Exigence Niveau Socle Commun | Indicateurs de suivi Socle Commun | Exigence Niveau Performance (exigences cumulatives avec le Socle Commun) | Indicateurs de suivi Niveau Performance | Analyse | Notation (0 à 3) | Analyse | Notation (0 à 3) | Analyse | Notation (0 à 3) | Analyse | Notation (0 à 3) | Analyse | Notation (0 à 3)
Démarche globale | Evaluer l'impact carbone de l'opération pour aider à la décision sur les ambitions / niveaux de performances énergie-bas carbone | Optimiser l'impact carbone du bâtiment | Analyse de Cycle de Vie | / | / | / | / |  | 2 |  | 1
| Garantir les performances énergie bas carbone et leur suivi dans le temps | Intégrer la compétence technique Energie-Carbone | Compétence technique Energie-Carbone | Levier Intégrer la compétence à la MOE Bâtiment a minima jusqu'en DCE + références chez la maîtrise d'ouvrage bâtiment. ET Prévoir une mission de commissionnement de la performance énergétique (audit des lots façades enveloppe thermique et équipements techniques jusqu'a la livraison | Non / Oui | Levier Intégrer la compétence à la MOE Bâtiment a minima jusqu'à la livraison de l'ouvrage. Prévoir une mission de commissionnement de la performance énergétique (audit des lots façades enveloppe thermique et équipements techniques) , incluant les 2 premières années d'exploitation avec suivi des consommations énergétiques | Non / Oui |  | 3 |  | 0
Décrire les compétences et études mise en œuvre pour permettre la mise en œuvre d'une démarche d'économie circulaire (AMO dédié, diagnostics PEMD ou ressources,..)
|  | Intégrer la compétence économique sur les sujets Energie-Carbone | Compétence économique Energie-Carbone | Levier Intégrer la compétence à la MOE Bâtiment a minima jusqu'en DCE. | Non / Oui | Levier Intégrer la compétence à la MOE Bâtiment jusqu'à la livraison de l'ouvrage. | Non / Oui |  | 2 |  | 2
Matériaux | Réduire l'impact carbone des matériaux mis en œuvre | Mettre en œuvre les ressources locales bas carbone | Mise en oeuvre de matériaux bas carbone | Objectif Atteindre le niveau 3 du label biosourcé (labellisation non exigée) Réaliser calcul ACV selon méthode RE2020 ET Levier Proposer au moins 1 scénario d'évolutivité du bâtiment pour adaptation à de nouveaux usages et justifier la démontabilité de l'ensemble des matériaux de second oeuvre, de leur réemploi ou recyclage. | Quantitatif : kg de matière biosourcée / m² SDP Indicateur Ic construction issu du calcul ACV RE2020 (+ indicateur carbone biogénique stocké StockC en kgC/m2) Qualitatif : Non / En cours / Oui | Objectif Construire le bâtiment en structure biosourcée OU / ET Justifier une réversibilité et démontabilité exemplaires | Qualitatif : Non / En cours / Oui |  | 3 |  | 3
Décrire les solutions mises en œuvre pour optimiser la consommation de ressources lors de la construction du bâtiment (mutualisation, sobriété des formes bâties, optimisation des surfaces, mise en place d'une démarche cradle to cradle,..)
Décrire les objectifs du projet en matière d'intégration de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage, et les mesures prises pour garantir une valorisation qualitative des déchets générés par le chantier
Energie et Adaptation | Réduire les consommations énergétiques en exploitant les apports solaires passifs et en anticipant les évolutions du climat local | Concevoir des bâtiments sobres et bioclimatiques | Performances et moyens bioclimatiques | Levier Appliquer les préconisations énergétiques de la fiche de lot (performances thermiques) et optimiser les consommations énergétiques des process. Décrire les moyens d'exploitation et de gestion des installlations de chauffage et ventilation privatives et mutualisée (et climatisation le cas échant) ET Mettre en oeuvre des protections solaires extérieures permettant la ventilation naturelle sur les façades Sud, Est et Ouest. ET Limiter les éclairages extérieurs privés (mise en valeur du bâtiment, cheminements, stationnements, enseignes...) | Qualitatif : Non / En cours / Oui Quantitatif : % de baies exposées équipées de protections solaires + nature des protections solaires | Appliquer les performances thermiques des parois les plus exigentes de la fiche de lot (bâtiments non assujettis à la RE2020) ET/OU Mettre en place des dispositifs de gestion des installations techniques incitatifs à la sobriété énérgétiques ET/OU Décrire les dispositifs de rafraichissement passifs prévus et les études prévues relatives à l'optimisation du confort d'été ( STD) | Qualitatif : Non / En cours / Oui |  | 2 |  | 2
| Articuler les consommations énergétiques avec la production d'énergies renouvelables locales | Approvisionner les bâtiments avec des EnR&R et atteindre un mix énergétique défini et un taux de couverture des besoins énergétiques | Taux d'approvisionnement en EnR&R et mix énergétique | Objectif Mettre en oeuvre les préconisations de l'étude EnR et de la fiche de lot : - Si RCU ou boucle tempérée (déjà existant ou nouvellement créé) : obligation de raccordement. - En l'absence de RCU : réaliser une étude d'approvisonnement ENR chaleur/froid et électricité et fournir le taux de couverture EnR prévu - Mise en oeuvre de mutualisations énergétiques avec les bâtiments voisins. ET Couvrir de panneaux solaires photovoltaïque au moins 30% des surfaces de toiture, en envisageant une valorisation en circuit court (auto-consommation collective). ET Assurer un approvisionnement en froid renouvelable (ex : boucle tempérée sur géothermie). En cas de production de froid électrique (ex : VRV/DRV), compenser 100% de la consommation énergétique liée à la production de froid par des EnR (ex : panneaux PV); et Limiter l'impact des fluides frigorigène en justifiant d'un GWP < 10, pour les bâtiments équipés d'unités avec compresseur à vis, GWP < 700 pour les bâtiments équipés d'unités avec compresseurs scroll, GWP < 150 pour le froid commercial. | Quantitatif : Taux de couverture par des ENR&R des besoins énergétiques de chaleur/froi et électriques % des surfaces de toitures couvertes de panneaux solaires PV Quantitatif : GWP des fluides frigorigène mise en œuvre. | Objectif Couvrir de panneaux solaires photovoltaïque au moins 50% des surfaces de toiture, en envisageant une valorisation en circuit court (auto-consommation collective). ET/OU Mettre en œuvre des ombrières photovoltaïques sur les parkings extérieurs privés ET Justifier d'un potentiel de flexibilité électrique (dispositif GTB avec decsription des moyens den exploitaion de suivi des consommation et de pilotage énérgétique; smartcharging VE; calcul de l'indice Goflex, démarche de labellisation R2S) Décrire les ambitions vis à vis de la mise en place de contrats d'effacement électrique | Quantitatif : % des surfaces de toitures couvertes de panneaux solaires PV Qualitatif flexibilité électrique : Non / En cours / Oui |  | 2 |  | 1
Mobilité | Augmenter la part modale des mobilités douces et favoriser l'accès aux transports en commun | Concevoir des îlots encourageant l'usages des mobilités douces | Développement des mobilités alternatives | Levier Concevoir des locaux vélo suffisamment dimensionnés (au regard de la part modale visée), sécurisés, facilement accessibles et confortables (éclairage naturel et si possible ventilation naturelle + ergonomie des racks à vélos). ET Aménager les circulations internes de l'îlot en circulations piétonnes et cyclables, notamment pour l'accès aux halls et locaux vélos. ET Mettre en application, à l'échelle des îlots, la mutualisation et le foisonnement des stationnements. | Qualitatif : Non / En cours / Oui Quantitatif : Capacité des locaux vélo, en nombre de stationnements. Qualitatif : Non / En cours / Oui Quantitatif : variable suivant les prescriptions (ex : Nombre de places de stationnements automobiles mutualisées / foisonnées) | Levier Prévoir des services à la mobilité adaptés aux usages et à la localisation. Ex : forfait pour les services de transports collectifs ou partagés mis en oeuvre à l'échelle de l'opération d'aménagement (ou autre échelle), services dédiés pour encourager la mobilité cyclables (station de gonflage, casiers, outillage, forfait entretien, alimentation électrique, emplacement pour vélo "atypiques" type vélo-cargo,...) | Qualitatif : Non / En cours / Oui |  | 1 |  | 1
Nature du sol | Limiter l'imperméabilisation des sols des opérations | Aménager des îlots perméables | Maîtrise de l'imperméabilisation | Levier Justifier de l’intégration des prescriptions (matériaux de surfaces perméables, coefficient de végétalisation, gestion des eaux de pluie) ET Calculer et fournir les taux d'imperméabilisation du lot (limité à 80 % dans l' annexe 2 au CCCT ; Comparer avec l'état initial du site. | Qualitatif : Non / En cours / Oui Quantitatif : variable suivant les prescriptions (ex : % pleine terre) Quantitatif : % de taux d'imperméabilisation du projet | Levier Le cas échéant, Justifier d'une réduction de l'imperméabilisation d'une variante | Quantitatif : % de réduction de l'imperméabilisation du lot par rapport à la solution base (la valeur cible dépend des objectifs fixés pour l'opération)A3:H13A2:H13A1:H13E4A7:H13A2:H13 |  | 2 |  | 1

## Bâtiments - Bureaux
RENNES METROPOLE - REFERENTIEL ENERGIE CARBONE - Echelle des opérations de bâtiments de bureaux | [6 empty] | ALTO STEP - AUXILIA 15/06/22 | Suivi Concours/appel à projet |  | Suivi APS |  | Suivi APD |  | Suivi PRO-DCE |  | Suivi Livraison
Thèmes énergie bas carbone (EBC) | Objectifs Stratégiques | Actions EBC | Titres graphiques | Niveau Socle Commun | Indicateurs de suivi Socle Commun | Niveau Performance (exigences cumulatives avec le Socle Commun) | Indicateurs de suivi Niveau Performance | Analyse | Notation (0 à 3) | Analyse | Notation (0 à 3) | Analyse | Notation (0 à 3) | Analyse | Notation (0 à 3) | Analyse | Notation (0 à 3)
Démarche globale | Evaluer l'impact carbone de l'opération pour aider à la décision sur les ambitions / niveaux de performances énergie-bas carbone | Optimiser l'impact carbone du bâtiment | Analyse de Cycle de Vie | Levier Réaliser une ACV à l'échelle du lot. ET Objectif Atteindre le seuil 2022 de l'indice ICconstruction bureaux de la RE2020. Atteindre le seuil 2025 de l'indice ICénergie bureaux de la RE2020. | Qualitatif : Non / En cours / Oui Quantitatif : Indice ICconstruction, en kgeqCO2/m² Indice Icénergie en kgeqCO2/m² | Objectif Atteindre le seuil 2028 de l'indice ICconstruction bureaux de la RE2020. | Quantitatif : Indice ICconstruction, en kgeqCO2/m² |  | 2 |  | 1
| Garantir les performances énergie bas carbone et leur suivi dans le temps | Intégrer la compétence technique Energie-Carbone | Compétence technique Energie-Carbone | Levier Intégrer la compétence à la MOE Bâtiment a minima jusqu'en DCE + références chez la maîtrise d'ouvrage bâtiment. ET Prévoir une mission de commissionnement de la performance énergétique (audit des lots façades enveloppe thermque et équipements techniques avec suivi consommations énergétques) | Non / Oui | Levier Intégrer la compétence à la MOE Bâtiment a minima jusqu'à la livraison de l'ouvrage. Prévoir une mission de commissionnement de la performance énergétique (audit des lots façades enveloppe thermque et équipements techniques avec suivi consommations énergétiques) | Non / Oui |  | 3 |  | 0
|  | Intégrer la compétence économique sur les sujets Energie-Carbone | Compétence économique Energie-Carbone | Décrire les compétences et études mise en œuvre pour permettre la mise en œuvre d'une démarche d'économie circulaire (AMO dédié, diagnostics PEMD ou ressources,..)
|  |  |  | Levier Intégrer la compétence à la MOE Bâtiment a minima jusqu'en DCE. | Non / Oui | Levier Intégrer la compétence à la MOE Bâtiment jusqu'à la livraison de l'ouvrage. | Non / Oui |  | 2 |  | 2
Matériaux | Réduire l'impact carbone des matériaux mis en œuvre | Mettre en œuvre les ressources locales bas carbone | Mise en oeuvre de matériaux bas carbone | Objectif Atteindre le niveau 1 du label biosourcé (labellisation non exigée). ET Levier Proposer au moins 1 scénario d'évolutivité et du bâti pour adaptation à de nouveaux usages et justifier la démontabilité possible de l'ensemble des matériaux de second oeuvre en vue de leur réemploi ou recyclage. | Quantitatif : kg de matière biosourcée / m² SDP (+ indicateur carbone biogénique stocké StockC en kgC/m2) Qualitatif : Non / En cours / Oui | Objectif Atteindre le niveau 3 du label biosourcé (labellisation non exigée). ET Levier Proposer au moins 1 scénario de réaménagement des surfaces en infrastructure (stationnements automobiles) avec changement d'usage. | Quantitatif : kg de matière biosourcée / m² SDP (+ indicateur carbone biogénique stocké StockC en kgC/m2) Qualitatif : Non / En cours / Oui |  | 3 |  | 3
Décrire les solutions mises en œuvre pour optimiser la consommation de ressources lors de la construction du bâtiment (mutualisation, sobriété des formes bâties, optimisation des surfaces, mise en place d'une démarche cradle to cradle,..)
Décrire les objectifs du projet en matière d'intégration de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage, et les mesures prises pour garantir une valorisation qualitative des déchets générés par le chantier
Energie | Réduire les consommations énergétiques en exploitant les apports solaires passifs et en anticipant les évolutions du climat local | Concevoir des bâtiments sobres et bioclimatiques | Performances bioclimatiques | Objectif Atteindre le niveau de performance Passif certifié ET Mettre en oeuvre des protections solaires extérieures sur les façades Sud, Est et Ouest. La réalisation d'une étude STD sur l'ensemble du bâtiment, avec un fichier climatique dégradé (2050) comme outil d'aide à la conception est encouragée, mais non imposée. ET Limiter les éclairages extérieurs privés (mise en valeur du bâtiment, cheminements, stationnements, enseignes...) Dérogation exceptionnelle Les opérations n'atteignant pas le niveau Passif certifié (demande de derrogation à justifier) devront respecter a minima Bbio-10%, ICconstruction 2025, Biosourcé niveau 3, STD justifiant d'un taux d'inconfort < 3%, raccordement au RCU et couvrir 30% des surfaces de toiture de panneaux solaires photovoltaïques. | Quantitatif : PHPP conforme + attestation de labellisation Quantitatif : % de temps d'inconfort au regard du temps d'occupation des locaux Cf. indicateurs de niveau Performance | Objectif Atteindre le niveau de performance Passif PLUS certifié. | Quantitatif : PHPP conforme + attestation de labellisation |  | 2 |  | 2
| Articuler les consommations énergétiques avec la production d'énergies renouvelables locales | Approvisionner les bâtiments avec des EnR&R et atteindre un mix énergétique défini et un taux de couverture des besoins énergétiques | Taux d'approvisionnement en EnR&R et mix énergétique | Objectif Mettre en oeuvre les préconisations de l'étude EnR et de la fiche de lot : - Si RCU ou boucle tempérée (déjà existant ou nouvellement créé) : obligation de raccordement, pour les bâtiments bénéficiant d'une dérogation exceptionnelle au niveau Passif. Raccordement non obligatoire pour les bâtiments certifiés Passif ou Passif PLUS. - En l'absence de RCU : mettre en application le taux de couverture EnR demandé dans l'étude EnR et la fiche de lot. - Mettre en oeuvre des mutualisations énergétiques avec les programmes voisins. ET Anticiper la mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques en toiture en concevant des toitures PV-ready, a minima en anticipant une optimisation de la surface exploitable, les conditions de fixation en toiture, les passages de réseaux et les raccordements. ET Privilégier systemes de rafraîchissemenst passifs. En cas de production de froid, assurer un approvisionnement en froid renouvelable (ex : boucle tempérée sur géothermie). En cas de production de froid électrique (ex : VRV/DRV), compenser, a minima, 100% de la consommation énergétique liée à la production de froid par des EnR (ex : panneaux PV) et limiter l'impact des fluides frigorigène en justifiant d'un GWP < 10, pour les bâtiments équipés d'unités avec compresseur à vis, GWP < 700 pour les bâtiments équipés d'unités avec compresseurs scroll, GWP < 150 pour le froid commercial. | Quantitatif : % des surfaces de toitures couvertes de panneaux solaires PV Quantitatif : % de couverture des besoins en froid par des EnR&R Quantitatif : GWP des fluides frigorigène mise en œuvre. | Objectif Atteindre le niveau Passif PLUS certifié : produire 60 kWh/m²/an d'emprise au sol du bâtiment (soit un minima de 35% des surfaces de toiture en panneaux PV) ET Mettre en œuvre des ombrières photovoltaïques sur les parkings extérieurs privés (le cas échéant). ET Justifier d'un potentiel de flexibilité électrique et d'un programme de Maîtrise de l'Energie (Pilotage énergétique, smart-grid, R2S). | Quantitatif : % des surfaces de toitures couvertes de panneaux solaires PV Qualitatif : Non / En cours / Oui |  | 2 |  | 1
Mobilité | Augmenter la part modale des mobilités douces et favoriser l'accès aux transports en commun | Concevoir des îlots encourageant l'usages des mobilités douces | Développement des mobilités alternatives | Levier Concevoir des locaux vélo suffisamment dimensionnés (au regard de la part modale visée), sécurisés, facilement accessibles et confortables (éclairage naturel et si possible ventilation naturelle + ergonomie des racks à vélos). ET Aménager les circulations internes de l'îlot en circulations piétonnes et cyclables, notamment pour l'accès aux halls et locaux vélos. ET Mettre en application, à l'échelle des îlots, les prescriptions des fiches de lot concernant la mutualisation et le foisonnement des stationnements. | Qualitatif : Non / En cours / Oui Quantitatif : Capacité des locaux vélo, en nombre de stationnements. Qualitatif : Non / En cours / Oui Quantitatif : variable suivant les prescriptions (ex : Nombre de places de stationnements automobiles mutualisées / foisonnées) | Levier Prévoir des services à la mobilité adaptés aux usages et à la localisation. Ex : forfait pour les services de transports collectifs ou partagés mis en oeuvre à l'échelle de l'opération d'aménagement (ou autre échelle), services dédiés pour encourager la mobilité cyclables (station de gonflage, casiers, outillage, forfait entretien, alimentation électrique, emplacement pour vélo "atypiques" type vélo-cargo,...) | Qualitatif : Non / En cours / Oui |  | 1 |  | 1
Nature du sol | Limiter l'imperméabilisation des sols des opérations | Aménager des îlots perméables | Maîtrise de l'imperméabilisation | Levier Justifier de l’intégration des prescriptions issues de l’étude à l’échelle quartier et retranscrites dans les fiches de lot. ET Calculer et fournir les taux d'imperméabilisation du lot. Comparer avec l'état initial du site. | Qualitatif : Non / En cours / Oui Quantitatif : variable suivant les prescriptions (ex : % pleine terre) Quantitatif : % de taux d'imperméabilisation du projet | Levier Justifier d'une réduction de l'imperméabilisation du lot. | Quantitatif : % de réduction de l'imperméabilisation du lot par rapport à l'état initial (la valeur cible dépend des objectifs fixés pour l'opération) |  | 2 |  | 1